ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ОЧАГ»

С возможностью подключения ТЭНов

| Наименование | Площадь обогрева, кв. м | Второй контур | Габариты Выс* Шир*Гл (+ дым), мм | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Т 10 | 80 |  | 820*350*390 (+230) | 70 | 9 700 руб. |
| КС-Т 16 М | 160 |  | 870*450*450 (+190) | 110 | 15 000 руб. |
| КС-Т 16 РТ с регулятором тяги | 160 |  | 1110*430*420 (+320) | 130 | 18 000 руб. |
| КС-Т 20 М | 200 |  | 870*450*560 (+190) | 120 | 16 000 руб. |
| КС-ТВ 20 М | 200 | 400 л/час | 1120*450*560 (+190) | 130 | 19 500 руб. |
| КС-Т 25 РТ с регулятором тяги | 250 |  | 1110*430*520 (+320) | 145 | 23 000 руб. |
| КС-Т 25/31.5 М | 250 |  | 1070*450*560 (+190) | 120 | 21 500 руб. |
| КС-ТВ 25/31.5 М | 250 | 400 л/час | 1120*450*560 (+190) | 140 | 26 000 руб. |
| ТЭН 2,0 кВт/2,5кВт (нерж.) | 400 (500) руб. |
| ТЭН 1,5 кВт (нерж.) | 300 (400) руб. |
| Газовая горелка к котлу «ОЧАГ» |
| САБК – 1,3 | к котлу КС-ТГ 10 | 10 кВт | 2 800 руб. |
| САБК – 3 с РД | к котлу КС-Т 16 М | 16 кВт | 3 850 руб. |
| САБК – 4 с РД | к котлу КС-ТВ 20 М | 20 кВт | 4 000 руб. |
| САБК – 8-40 с РД | к котлу КС-Т (В) 31.5 М | 31.5 кВт | 4 700 руб. |
| САБК – 80-50 С 2 | к котлу КС-ТВ 40 М | 40 кВт |  |
| Переходы к котлу «ОЧАГ» |
| Переход к котлу «ОЧАГ» (1,0 мм) | 1 800 руб. |
| Переход к котлу «ОЧАГ» прямой | 1 200 руб. |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |
| Терморегулятор | 1 900 руб. | Комплект колосников к котлу КС-Т 16 | 2 000 руб. |
| Клапан | 700 руб. | Комплект колосников КС-ТВ 20/31,5 | 2 500 руб. |
| Мембрана | 100 руб. | Датчик тяги | 500 руб. |
| СДГ | 2 100 руб. | Запальник | 500 руб. |
| Биметаллическая пластина | 500 руб. | Термометр | 600 руб. |
| Дверца | 500 руб. | Шибер | 350 руб. |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «МОЗЫРЬ»

| Наименование | Площадь обогрева, кв. м | Габариты Выс* Шир*Гл (+дым) | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Т 12.5 | до 120 | 790 х 430 х 350 (+100) | 76 | 9 700 руб. |
| КС-Т 12.5 с газовой горелкой | до 120 | 790 х 430 х 350 (+100) | 76 | 11 300 руб. |
| КС-Т 16 | 160 | 975 х 415 х 450 (вверх) | 97 | 15 000 руб. |
| КС-Т 20 | 200 | 955 х 580 х 570 (+200) | 150 | 16 000 руб. |
| КС-ТВ 20 | 200 | 955 х 580 х 570 (+200) | 153 | 19 500 руб. |
| КС-ТВ 31,5 | 315 | 955 х 580 х 570 (+200) | 153 | 30 000 руб. |
| Газовая горелка к котлу «МОЗЫРЬ» |
| Газовая горелка КС-Т 12.5 | --------- | Газовая горелка КС-Т 16/20 | 3 200 руб. |
| Переходы к котлу «МОЗЫРЬ» |
| Переход к котлу «МОЗЫРЬ» КС-Т 12.5 (1.0 мм) | 1 800 руб. |
| Переход к котлу «МОЗЫРЬ» КС-Т 12.5 прямой | 1 200 руб. |

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ К КОТЛУ «ЯИК» (в распродажу) – все по 2 000 руб.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «КЧМ 5К»

| КЧМ «Комби», КЧМ «М» («ЭКО») | Мощность | Габариты Выс* Шир*Гл (+дым), мм | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ – 5 К 21-03 (3 секции) | 21/27 кВт | 1150 х 500 х 350 (+250) | 244 | 29 000 руб. |
| КЧМ – 5 К 30-03 (4 секции) | 30/38 кВт | 1150 х 500 х 470 (+250) | 310 | 35 000 руб. |
| КЧМ – 5 К 40-03 (5 секций) | 40/50 кВт | 1150 х 500 х 590 (+250) | 376 | 38 500 руб. |
| КЧМ – 5 К 50-03 (6 секций) | 50/61 кВт | 1150 х 500 х 710 (+250) | 442 | 51 500 руб. |
| КЧМ – 5 К 60-03 (7 секций) | 60/73 кВт | 1150 х 500 х 830 (+250) | 508 | 59 000 руб. |
| КЧМ – 5 К 70-03 (8 секций) | 70/84 кВт | 1150 х 500 х 950 (+250) | 574 | 65 500 руб. |
| КЧМ – 5 К 80-03 (9 секций) | 80/96 кВт | 1150 х 500 х 1080 (+250) | 640 | 72 000 руб. |
| КЧМ «МИКРО» | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена |
| КЧМ-МИКРО 4 секции (термометр) | 14/15 кВт | 805 х 400 х 510 (+120) | 158 | 24 200 руб. |
| КЧМ-МИКРО 5 секций (термометр) | 17/18 кВт | 805 х 480 х 510 (+120) | 178 | 27 200 руб. |
| Котлы «Универсал» | Мощность | Габариты (д*ш*в), мм | Вес, кг | Цена |
| КВр-0.12К «Универсал-РТ» | 120 | 1605 х 740 х 1750 | 1100 | 135 000 руб. |
| КВр-0.16К «Универсал-РТ» | 160 | 1855 х 740 х 1750 | 1350 | 174 200 руб. |
| КВр-0.20К «Универсал-РТ» | 200 | 2115 х 740 х 1750 | 1600 | 208 000 руб. |
| КВр-0.24К «Универсал-РТ» | 240 | 2375 х 740 х 1750 | 1850 | 241 500 руб. |
| Переходы к котлу «КЧМ – 5К» |
| Переход для котла «КЧМ 5К» 3-5 секц. (нерж.) | 1 800 руб. |
| Переход для котла «КЧМ 5К» 3-5 секц. (нерж.) прямой и микро | 600 руб. |
| Переход для котла «КЧМ 5К» 6-9 секц. (нерж.) | 1 800 руб. |
| Патрубок дымохода к котлу КЧМ-5 | 1 000 руб. |
| Патрубок дымохода к котлу МИКРО | 600 руб. |
| Газовая горелка с блоком автоматики |
| Блок автоматики «САБК 8-50» | 3 800 руб. |
| Блок автоматики «САБК 8-110» | 4 500 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/3 секционная | 3 300 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/4 секционная | 3 300 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/5 секционная | 3 900 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/6 секционная | 3 900 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/7 секционная | 4 500 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/8 секционная | 4 500 руб. |
| Газовая горелка КЧМ – 5/9 секционная | 5 000 руб. |
| Газовый комплект КЧМ-МИКРО 4 с | 6 200 руб. |
| Газовый комплект КЧМ-МИКРО 5 с | 6 500 руб. |
| СКОРОСТНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВС-114 | 600 л, Δt 50°С | Ø 150, Н = 1000 | 22 кг | 12 000 руб. |
| Электрокомплект к КЧМ |
| Электрокомплект 3.75 кВт | 220/380 | От 3 секций |  | 6 500 руб. |
| Электрокомплект 5 кВт | 220/380 | От 4 секций |  | 6 500 руб. |
| Электрокомплект 9 кВт | 380 | От 6 секций |  | 6 500 руб. |
| ЗАПЧАСТИ «КЧМ» |
| Секция передняя «КЧМ 5К» | 8 500 руб. | Термометр накладной/ Термометр УТ 120 | 600 руб./ 600 руб. |
| Секция средняя «КЧМ 5К» | 8 000 руб. | Терморегулятор | 2 500 руб. |
| Секция задняя «КЧМ 5К» | 9 500 руб. | Термоманометр | 850 руб. |
| Фланец | 300 руб. | Дверка верхняя | 2 000 руб. |
| Дверка чугунная внутренняя (Щиток) | 500 руб. | Дверка нижняя | 2 000 руб. |
| Вентилятор в сборе | 3 500 руб. | Ручка дверки | 300 руб. |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «DAKON»

| Наименование | Общ. потреб. мощность, кВт | КПД % | Размеры, мм | Ø дымохода, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB 20 D | 20 | 74 – 78 | 1035 х 500 х 450 | 150 | 210 | 50 000 |
| FB 26 D | 26 |  | 1035 х 500 х 550 | 150 | 245 | 55 000 |
| FB 32 D | 32 |  | 1035 х 500 х 650 | 150 | 280 | 60 000 |
| FB 36 D | 36 |  | 1035 х 500 х 750 | 150 | 315 | 65 000 |
| FB 42 D | 42 |  | 1035 х 500 х 850 | 150 | 350 | 70 000 |
| DOR 12 | 5 – 12 |  | 920 х 600 х 698 | 145 | 158 | Под заказ |
| DOR 16 | 6 – 16 |  | 905 х 600 х 698 | 145 | 166 | Под заказ |
| DOR 20 | 6 – 20 |  | 1040 х 700 х 730 | 145 | 200 | Под заказ |
| DOR 24 | 7 – 24 |  | 1040 х 700 х 730 | 145 | 215 | Под заказ |
| DOR 32 | 9 – 28 |  | 1040 х 700 х 830 | 145 | 240 | Под заказ |
| DOR 45 | 18 – 45 |  | 1045 х 770 х 980 | 180 | 320 | Под заказ |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ДОН»

| Наименование | Мощность, кВт | Второй контур | Габариты Выс*Шир*Гл (+дым), мм | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Т м 16 | 16 | ----- | 1030х430х410 (+160) | 160 | 15 000 руб. |
| КС-Т 16 РТ с регулятором тяги | 16 | ----- | 1030х430х410 (+160) | 160 | 16 000 руб. |
| КС-ТВ м 16/20 | 16/20 | 420 л/час | 1180х430х410 (+160) | 190 | 19 500 руб. |
| КС-ТВ м 16/20 РТ (с регулятором тяги) | 16/20 | 420 л/час | 1180х430х410 (+160) | 190 | 20 500 руб. |
| КС-ТВ м 31.5/40 | 31.5/40 | 740 л/час | 1430х650х650 (+300) | 285 | 36 000 руб. |
| Газовая горелка к котлу «ДОН» |
| Газовая горелка АГУ-Т-М 20 | ДОН – 16 |  | 3 800 руб. |
| Газовая горелка АГУ-Т-М 23 | ДОН – 16-20 |  | 4 200 руб. |
| Газовая горелка АГУ-Т-М 35, АГУ-Т-М 45 | ДОН – 40 |  | 5 250 руб. |
| Переходы к котлу «ДОН» |
| Переход к котлу «ДОН» (1,0 мм) |  | 1 800 руб. |
| Переход к котлу «ДОН» прямой |  | 1 200 руб. |
| Запчасти к котлу «ДОН» |
| Змеевик | 2 500 руб. | Терморегулятор (Мимакс) | 1 200 руб. |
| Запальник в сборе (Мимакс) | 500 руб. | Клапан (УГОК) | 500 руб. |
| Термометр | 800 руб. | Терморегулятор (УГОК) | 1 700 руб. |
| Набор колосников ДОН-Т (В) 16/20 | 2 500 руб. | Запальник с бимет. пластин. (Мимакс) | 600 руб. |
| Набор колосников ДОН-ТВ 31.5/40 | 3 500 руб. | Дверка к котлу «ДОН» | 2 300 руб. |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ДЫМОК»

| Наименование | Мощность | Габариты Выс х Шир х Гл (+дым), мм | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОТВ – 25 с отверстием под ТЭН, с плитой | 25 кВт | 840 х 450 х 670 (+300) | 153 | 25 000 руб. |
| АОТВ – 18 с отверстием под ТЭН, с плитой | 18 кВт | 670 х 400 х 600 (+300) | 112 | 20 000 руб. |
| КОТВ – 20 с отверстием под ТЭН | 20 кВт | 670 х 400 х 600 (+300) | 105 | 20 000 руб. |
| «ТОПОЛЬ» КОТВ – 31.5 | 31 кВт | 900 х 400 х 830 | 150 | 27 000 руб. |
| Электрокомплект с тэном 3–6 кВт | На старые и новые котлы | 6 200 руб. |
| Заглушка (устанавливается вместо ТЭНа) | 400 руб. |
| КОТЛЫ «ZOTA MIX» |
| ZOTA MIX 20 | 20 кВт | 1015 х 460 х 460 (+ 300) | 140 | 33 000 руб. |
| ZOTA MIX 31 | 31.5 кВт | 1015 х 460 х 560 (+ 300) | 170 | 36 000 руб. |
| ZOTA MIX 40 | 40 кВт | 1265 х 495 х 635 (+ 300) | 195 | 43 500 руб. |
| ZOTA MIX 50 | 50 кВт | 1265 х 510 х 680 (+ 300) | 235 | 48 000 руб. |
| Горелка газовая ZOTA MIX 20 | 20 кВт |  | 6 000 руб. |
| Горелка газовая ZOTA MIX 31,5 | 31,5 кВт |  | 7 000 руб. |
| Горелка газовая ZOTA MIX 40 | 40 кВт |  | 8 000 руб. |
| Горелка газовая ZOTA MIX 50 | 50 кВт |  | 8 500 руб. |
| Комплект электрический для MIX/Дымок | 3/4,5/6/9 кВт |  | 6 200 руб. |
| Переходы к котлу «ДЫМОК» |
| Переход к котлу «Дымок» (1,0 мм) |  | 1 800 руб. |
| Переход к котлу «Дымок» прямой |  | 600/1 200 руб. |
| Запчасти к котлу «ДЫМОК» и «ZOTA MIX» |
| Электрокомплект «ZOTA»/«ДЫМОК» | 6 200 руб. | Пульт управления | 3 400 руб. |
| Тэн для котла «ZOTA»/«ДЫМОК» | 2 400 руб. | Кабель соединительный | 400 руб. |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «РАТОН»

| Наименование | Мощность | Габариты Выс х Шир х Гл (+ дым) | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Т 12/14 | 14 кВт | 840 х 435 х 470 (+ 150) | 110 |  |
| КС-Т 16 | 16 кВт | 985 х 435 х 470 (+ 150) | 160 |  |

КОТЛЫ «ЕРМАК-АКВА»

|  | Вес | Габариты, мм | Дымоход | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аква-250 | 60 кг | 670 х 380 х 780 | 115 мм | 15 500 руб. |
| Аква-350 | 80 кг | 440 х 770 х 830 | 115 мм | 17 500 руб. |

КОТЛЫ «BURNiT» (Болгария)

| Наименование | Мощность Дрова/Уголь | Объем топки | Длина дров | Габариты Выс*Шир*Гл | Диаметр дымохода | Вход/Выход | Вес | Цена Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BURNIT WBS 20 | 20 кВт/24 Квт | 80 | 400 | 1230х560х840 | 150 | 1 ½ | 230 | 45 000 |
| (ACTIVE) | 20 кВт/24кВт | 80 | 400 | 1330х560х980 | 150 | 1 ½ |  | (69 000) |
| BURNIT WBS 25 | 25 кВт/30 кВт | 100 | 400 | 1230х560х900 | 150 | 1 ½ | 250 | 52 000 |
| (ACTIVE) | 25 кВт/30 кВт | 100 | 400 | 1330х560х900 | 150 | 1 ½ |  | (79 000) |
| BURNIT WBS 30 | 30 кВт/36кВт | 110 | 400 | 1230х620х900 | 150 | 1 ½ | 270 | 54 000 |
| (ACTIVE) | 30 кВт/36 кВт | 110 | 400 | 1330х620х900 | 150 | 1 ½ |  | (83 000) |
| BURNIT WBS 40 | 40 кВт/48 кВт | 127 | 400 | 1230х720х900 | 180 | 1 ½ | 310 | 62 000 |
| (ACTIVE) | 40 кВт/48 кВт | 127 | 400 | 1330х720х900 | 180 | 1 ½ |  | (95 000) |
| BURNIT WBS 50 | 50 кВт/60 кВт | 147 | 500 | 1230х720х960 | 180 | 1 ½ | 330 | 71 000 |
| (ACTIVE) | 50 кВт/60 кВт | 147 | 500 | 1330х720х960 | 180 | 1 ½ |  | (107 000) |
| BURNIT WBS 70 | 70 кВт | 176 | 600 | 1370х720х1080 | 206 | 2 | 355 | 88 000 |
| (ACTIVE) | 70 кВт | 176 | 600 | 1470х720х1080 | 206 | 2 |  | () |
| BURNIT WBS 90 | 90 кВт | 201 | 600 | 1370х780х1080 | 206 | 2 | 380 | 101 000 |
| (ACTIVE) | 90 кВт | 201 | 600 | 1470х780х1080 | 206 | 2 |  | () |
| BURNIT WBS 110 | 110 кВт | 250 | 600 | 1370х840х1080 | 206 | 2 | 420 | 128 000 |
| (ACTIVE) | 110 кВт | 250 | 600 | 1470х840х1080 | 206 | 2 |  | () |
| BURNIT PYROBURN pyrolysis 18 | 18 кВт | 88 | 350 | 1240х660х840 | 150 | 1 ½ | 330 | 105 200 |
| BURNIT PYROBURN pyrolysis 25 | 25 кВт | 140 | 500 | 1360х750х1000 | 150 | 1 ½ | 460 | 120 200 |
| BURNIT PYROBURN pyrolysis 40 | 40 кВт | 170 | 500 | 1440х750х1000 | 150 | 1 ½ | 510 | 144 200 |

Котлы Active - c пультом управления, вентилятором, выходом под насос, предохранительным клапаном.

Котлы RODA Brenner (Германия-Турция)

| Наименование | Кол-во секций, шт | Полезная мощность (уголь/дрова), кВт | Время горения загрузки угля/дров, ч | Макс. t подачи, °С | Макс. рабочее давление, бар | Габариты Выс х Шир х Гл (дым), мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brenner Classic BC-03 | 3 | 15/14 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x716 (150) | 272 | 31 000 |
| Brenner Classic BC-04 | 4 | 21/18,5 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x816 (150) | 310 | 38 000 |
| Brenner Classic BC-05 | 5 | 26,5/24 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x916 (180) | 348 | 43 000 |
| Brenner Classic BC-06 | 6 | 32,5/29 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1016 (180) | 386 | 47 500 |
| Brenner Classic BC-07 | 7 | 37/33 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1116 (180) | 424 |  |
| Brenner Classic BC-08 | 8 | 41/37 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1216 (200) | 462 | 59 000 |
| Brenner Classic BC-10 | 10 | 50/46 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1316 (200) | 500 | 68 000 |
| Brenner Max BM-04 | 4 | 35-38/29-33 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x716 (150) | 272 |  |
| Brenner Max BM-05 | 5 | 44-48/36-40 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x816 (150) | 310 |  |
| Brenner Max BM-06 | 6 | 54-58/43-47 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x916 (180) | 348 |  |
| Brenner Max BM-07 | 7 | 63-67/50-54 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1016 (180) | 386 | 71 000 |
| Brenner Max BM-08 | 8 | 74-77/56-61 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1116 (180) | 424 | 76 500 |
| Brenner Max BM-09 | 9 | 83-86/64-68 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1216 (200) | 462 | 82 000 |
| Brenner Max BM-10 | 10 | 91-95/72-75 | >4/>2 | 90 | 4 | 979x577x1316 (200) | 500 | 90 000 |

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «DRAGON»

| Наименование | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, кв. м | Габариты Выс*Шир*Гл(вверх), мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRAGON TA-15 | 23 | 100-230 | 1246*500*870 | 195 | 31 000 |
| DRAGON TA-20 | 32 | 100-320 | 1246*500*920 | 210 | 35 000 |
| DRAGON TA-25 | 37 | 150-370 | 1246*500*1020 | 244 | 41 000 |
| DRAGON TA-30 | 44 | 150-440 | 1246*500*1120 | 255 | 46 000 |

Угольные котлы «ZOTA Carbon»

| Наименование | Мощность, кВт | Площадь отапливаемого помещения, м2 | Объем водяной камеры аппарата, л | Рабочее давление, атм, не более | КПД, % | Габаритные размеры (глубина х ширина х высота), мм | Диаметр дымохода (сечение) мм | Масса, кг, не более | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Carbon" 15 | 15 | 100 | 50 | 3 | 80 | 745х465х970 | 150 | 143 | 28 700 |
| "Carbon" 20 | 25 | 160 | 57 |  |  | 860х465х970 |  | 171 | 33 900 |
| "Carbon" 32 | 32 | 250 | 80 |  |  | 890х580х1090 |  | 232 | 38 500 |
| "Carbon" 40 | 40 | 320 | 94 |  |  | 895х695х1090 | 180 | 279 | 49 900 |
| "Carbon" 50 | 50 | 400 | 121 |  |  | 895х815х1190 |  | 360 |  |

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

| Котел | Мощность, кВт | Площадь, кв. м | Объем водяной полости, л | Давление в котле, бар | КПД % | Габариты Глубина* Ширина* Высота, мм | Масса, кг | Объем бункера, л | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОН – 16 ПЛТ | 16 | 160 | 60 | 2 | 85 | 660x1200x1275 | 320 | 250 | 89 000 |
| ДОН – 20 ТВ ПЛТ | 20 | 200 | 200 | 2 | 85 | 950x1550x1430 | 460 | 500 | 100 000 |
| ZOTA «Mix» 20 ПЛТ | 20 | 200 |  | 3 |  |  |  | 500 | 110 000 |
| ZOTA «Mix» 31 ПЛТ | 31,5 | 315 |  | 3 |  |  |  | 500 | 120 000 |
| ZOTA «Mix» 40 ПЛТ | 40 | 400 |  | 3 |  |  |  | 500 | 125 000 |
| ZOTA «Mix» 50 ПЛТ | 50 | 500 |  | 3 |  |  |  | 500 | 140 000 |
| ZOTA «Pellet»-25 | 25 | до 230 | 60 | 3 | 90 | 1035x1230x1275 | 385 | 293 | 169 000 |
| ZOTA «Pellet»-40 | 40 | до 360 | 80 | 3 | 90 | 1135x1280x1685 | 411 | 293 | 199 000 |
| ZOTA «Pellet»-63 | 63 | до 560 | 120 | 3 | 90 | 1170x1570x1570 | 668 | 606 | 269 000 |
| ZOTA «Pellet»-100 | 100 | до 900 | 150 | 3 | 90 | 1370x1570x2130 | 693 | 606 | 299 000 |
| Dragon 20 ПЛТ (Dragon ТА 15 + горелка РВ 10/20) | 20 | 200 |  |  |  |  |  | 500 | 110 000 |
| Dragon 25 ПЛТ (Dragon ТА 20 + горелка РВ 14/40) | 25 | 250 |  |  |  |  |  | 500 | 115 000 |
| Dragon 31 ПЛТ (Dragon ТА 25 + горелка РВ 14/40) | 31 | 310 |  |  |  |  |  | 500 | 120 000 |
| Dragon 40 ПЛТ (Dragon ТА 30 + горелка РВ 14/40) | 40 | 400 |  |  |  |  |  | 500 | 125 000 |
| Ferolli 18P | 25 | 250 |  |  |  |  |  | 238 | 110 000 |
| КЧМ-Практик – 3 | 17 | до 170 | 35 | 4 | 86 | 770x1177x1697 | 438 | 240 |  |
| КЧМ-Практик – 4 | 24 | до 240 | 47 | 4 | 86 | 830x1177x1697 | 498 | 240 |  |
| КЧМ-Практик – 5 | 30 | до 300 | 59 | 4 | 86 | 890x1177x1697 | 558 | 240 |  |
| КЧМ-Практик – 8 | 50 | до 500 | 95 | 4 | 86 | 1470x1177x1697 | 946 | 240 |  |
| КЧМ-Практик – 9 | 60 | до 600 | 107 | 4 | 86 | 1530x1177x1697 | 1006 | 240 |  |
| BURNIT 15 Pelletburn | 17 | до 170 | 35 | 4 | 86 |  |  | 240 | 155 000 |
| BURNIT 28 Pelletburn | 24 | до 240 | 47 | 4 | 86 |  |  | 240 | 175 000 |
| BURNIT 40 Pelletburn | 30 | До 300 | 59 | 4 | 86 |  |  | 240 | 220 000 |

Горелки пеллетные

| РВ 10/20 КСТ с бункером | 75 000 |
| --- | --- |
| РВ 14/40 КСТ с бункером | 80 000 |
| BURNIT PP 28 | 75 000 |
| BURNIT PP 40 | 100 000 |
| BURNIT PP 70 | 150 000 |

КОТЛЫ НА ДИЗЕЛЕ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ «SATURN» (Ю. КОРЕЯ)

| Наименование | Мощность, кВт | Отопление, кв. м | Усредненный расход топлива, л | Произв. ГВС при 40°, л/мин | Габариты, дл.*шир*выс (+ Ø дымохода), мм | ОВ, мм | ГВС, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KDB 90FB с пультом управления | 10.5 | 100 | 7-9 | 4 | 320х530х710 (+60/75) | 25 | 15 | 54 |  |
| KDB 132ST с пультом управления | 15.1 | 150 | 8-10 | 5.5 | 360х630х850 (+60/75) | 25 | 15 | 65 |  |
| KDB 172ST с пультом управления | 19.7 | 200 | 10-12 | 7.5 | 360х630х850 (+60/75) | 25 | 15 | 65 |  |
| KDB 203ST с пультом управления | 23.3 | 230 | 11-12 | 8.5 | 360х630х850 (+60/75) | 25 | 15 | 67 |  |
| KDB 253ST с пультом управления | 29 | 300 | 12-15 | 12 | 400х630х850 (+60/75) | 32 | 15 | 82 |  |
| KDB 353ST с пультом управления | 40.6 | 400 | 15-20 | 15 | 420х630х850 (+60/75) | 32 | 15 | 96 |  |
| KDB 353STС с пультом управления. (нержавеющая сталь, встроенный циркуляционный насос) | 40.6 | 400 | 15-20 | 15 | 420х630х850 (+60/75) | 32 | 15 | 96 |  |
| Выхлопная коаксиальная труба | 3 500 |

ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ «Kiturami» STS (Ю. КОРЕЯ), нержавейка

| Наименование | Аналог котла | Характеристики | Мощность, кВт | КПД, % | Габариты Гл*Шир*Выс, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiturami STS-13R | SATURN KDB 132ST | двухконтурный, напольный | 16,9 | 92 | 602х325х700 | 30 | 18 500 |
| Kiturami STS-17R | SATURN KDB 172ST | двухконтурный, напольный | 19,7 | 92 | 602х325х700 | 30 | 19 500 |
| Kiturami STS-21R | SATURN KDB 203ST | двухконтурный, напольный | 24,4 | 92 | 602х325х700 | 32 | 22 500 |
| Kiturami STS-25R | SATURN KDB 253ST | двухконтурный, напольный | 29,1 | 92 | 650х365х930 | 48 | 25 500 |
| Kiturami STS-30R |  | двухконтурный, напольный | 34,9 | 92 | 650х365х930 | 48 | 26 500 |

ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ «KITURAMI» TURBO, сталь

| Наименование |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| TURBO13R |  | 17 500 |
| TURBO17R |  | 19 000 |
| TURBO 21R |  | 23 500 |
| TURBO 30R |  | 24 500 |

Комплектующие к котлам «KITURAMI»

| Наименование |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Выхлопная коаксиальная труба |  | 3 500 |
| Топливный фильтр |  | 500 |
| Топливный насос |  | 4 000 |

КОТЛЫ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ «ЛУЧ», ТГА (ТАГАНРОГ)

| Наименование | Площ. обогрева | Ø дымохода | Габариты, мм | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Г 10 | До 100 кв. м | 124 мм | 510 х 400 х 680 | 46 | 10 000 руб. |
| КС-Г 16 | До 160 кв. м | 124 мм | 510 х 400 х 680 | 46 | 14 000 руб. |

ГОРЕЛКИ ФИРМЫ «LAMBORGHINI» (Дизельные)

| Наименование | Топливо | Мощность | Расход топлива | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRE 3 | Дизель | 16–47 кВт | 1.4–4.0 кг/час | 16 000 руб. |
| FIRE 6 | Дизель | 28–65 кВт | 2.4–5.5 кг/час | 17 000 руб. |
| FIRE 9 | Дизель | 57–107 кВт | 4.7–9.0 кг/час | 18 000 руб. |
| Жиклеры | 500 руб. | Дверка под горелку (FIRE 3-6) КЧМ/ ZOTA | 2 500 руб. |
| Блок регулировки | 2 200 руб. | Дверка под горелку (FIRE 9) КЧМ/ ZOTA | 2 500 руб. |

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Котлы «ИШМА» (ГАЗ) – одноконтурные, давление 3.0 бар.

| Наименование | Мощность, кВт | Площадь отапливаемого помещения, кв. м | Расход газа, м/час | Габариты Высота х Ширина х Глубина (+Диаметр патрубка дымохода) | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отеч. | SIT |
| ИШМА 25 | 25 | 230 | 3.2 | 895х425х740 (+140) | 112 | 24 000 | 27 000 |
| ИШМА 31.5 | 31.5 | 280 | 3.7 | 895х425х740 (+140) | 112 | 26 500 | 29 500 |
| ИШМА 40 | 40 | 380 | 4.7 | 895х515х740 (+175) | 142 | 28 000 | 32 500 |
| ИШМА 50 | 50 | 450 | 5.8 | 895х605х740 (+200) | 167 | 31 500 | 36 000 |
| ИШМА 63 | 63.8 | 580 | 7.3 | 964х719х892 (+200) | 240 | 48 000 под заказ | 49 500 электрозавис. |
| ИШМА 80 | 82.3 | 700 | 9.3 | 964х719х976 (+270) | 260 | 57 000 под заказ | 60 000 электрозавис. |
| ИШМА 100 | 97 | 850 | 10.8 | 964х719х976 (+270) | 260 | 61 000 под заказ | 63 000 |

Котлы с отечественной автоматикой и мощностью более 50 кВт – под заказ

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ «КОНОРД» и «ОЧАГ»

| Наименование | Мощность | Второй контур | Габариты | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-Г 16 «ОЧАГ» | 16 кВт |  | 500 х 275 х 800 | 45 |  |
| КС-ГВ 16 «ОЧАГ» | 16 кВт |  | 530 х 370 х 800 | 64 |  |
| КС – Г 25 | 25 кВт | ----- | 600 х 450 х 920 | 73 | 6 000 руб. |
| КС – Г 31.5 | 31 кВт | ----- | 600 х 450 х 920 | 73 | 7 000 руб. |

КОТЛЫ «ГНОМ» (КЧМ-7)

| Наименование | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Дымоход | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-секционный | 48 квт | 809 х 522 х 1010 | 312 |  | Под заказ |
| 5-секционный | 60 кВт | 809 х 632 х 1010 | 379 |  | Под заказ |
| 6-секционный | 80 кВт | 809 х 742 х 1010 | 446 |  | Под заказ |
| 7-секционный | 96 кВт | 809 х 852 х 1010 | 513 |  | Под заказ |

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

АОГВ «ЖУКОВСКИЙ»

| Наименование | Площадь | Ø Дымохода | Второй контур | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ – 11.6 кВт | До 110 кв. м | 117 мм | ----- | 30 | 11 200 |
| АОГВ – 11.6 кВт (имп. автоматика) | До 110 кв. м | 117 мм | ----- | 30 | 12 400 |
| АКГВ – 11.6 кВт | До 110 кв. м | 117 мм | 4.7 л/мин | 35 | 13 600 |
| АКГВ – 11.6 кВт (имп. автоматика) | До 110 кв. м | 117 мм | 4.7 л/мин | 35 | 14 600 |
| АОГВ – 17.4 кВт | До 150 кв. м | 135 мм | ----- | 50 | 14 200 |
| АОГВ – 17.4 кВт (имп. автоматика) | До 150 кв. м | 135 мм | ----- | 50 | 15 200 |
| АКГВ – 17.4 кВт | До 150 кв. м | 135 мм | 4.7 л/мин | 50 | 16 600 |
| АКГВ – 17.4 кВт (имп. автоматика) | До 150 кв. м | 135 мм | 4.7 л/мин | 50 | 17 700 |
| АОГВ – 23.2 кВт (имп. автоматика) | До 220 кв. м | 135 мм | ----- | 60 | 18 700 |
| АКГВ – 23.2 кВт (имп. автоматика) | До 220 кв. м | 135 мм | 10.0 л/мин | 60 | 21 100 |
| АОГВ – 29.0 кВт | До 280 кв. м | 140 мм | ------ | 58 | -------- |
| АОГВ – 29.0 кВт (имп. автоматика) | До 280 кв. м | 140 мм | ------ | 58 | 21 900 |
| АКГВ – 29.0.кВт | До 280 кв. м | 140 мм | 12.5 л/мин | 65 | -------- |
| АКГВ – 29.0 кВт (имп. автоматика) | До 280 кв. м | 140 мм | 12.5 л/мин | 65 | 23 600 |
| КОВ-СГ 43 кВт | До 400 кв. м | 165 мм | ----- | 71 | ------- |
| КОВ-СГ 43 кВт (имп. автоматика) | До 400 кв. м | 165 мм | ----- | 71 | ------- |
| КОВ-СГ 50 кВт | До 500 кв. м | 165 мм | ----- | 75 | ------- |
| КОВ-СГ 50 кВт (имп. автоматика) | До 500 кв. м | 165 мм | ----- | 75 | ------- |

Котлы с отечественной автоматикой и мощностью более 29.0 кВт – под заказ

ЗАПЧАСТИ К АОГВ «ЖУКОВСКИЙ»

| Термопара | 301002/306006 | 800 руб. |
| --- | --- | --- |
| Коробка магнитная (клапан) |  | 700 руб. |

АОГВ «БОРИНСКОЕ»

| Наименование | Площадь | Ø Дымохода | Второй контур | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ – 11.6 кВт (SIT) | До 110 кв. м | 114 мм | ------ | 45 | 12 500 руб. |
| АОГВ – 11.6 кВт (SIT) М | До 110 кв. м | 114 мм | ----- | 45 | 13 000 руб. |
| АКГВ – 11.6 кВт (SIT) | До 110 кв. м | 114 мм | 2.7 л/мин | 50 | 13 200 руб. |
| АКГВ – 11.6 кВт (SIT) М | До 110 кв. м | 114 мм | 2.7 л/мин | 50 | 14 700 руб. |
| АОГВ – 17.4 кВт (SIT) | До 150 кв. м | 123 мм | ----- | 50 | 13 200 руб. |
| АКГВ – 17.4 кВт (SIT) | До 150 кв. м | 123 мм | 4.0 л/мин | 55 | 14 100 руб. |
| АОГВ – 23.2 кВт (SIT) | До 220 кв. м | 134 мм | ----- | 55 | 14 300 руб. |
| АОГВ – 23.2.кВт (SIT) М | До 220 кв. м | 134 мм | ----- | 60 | 14 700 руб. |
| АКГВ – 23.2.кВт (SIT) | До 220 кв. м | 134 мм | 5.4 л/мин | 60 | 15 400 руб. |
| АКГВ – 23.2 кВт (SIT) М | До 220 кв. м | 134 мм | 5.4 л/мин | 60 | 17 400 руб. |

Котлы с отечественной автоматикой – под заказ (- 700 руб.)

КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «ZOTA» Lux и МК

| Наименование | Характеристика | Ступени мощности | Габариты, мм | Вес | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOTA – 3 lux (220/380В) | Диам. 1 1/2 2 датчика по воздуху, 1 датчик по воде, для открытых и закрытых систем | 1-2-3 | 730 х 290 х 160 | 19 | 11 500 |
| ZOTA – 6 lux (220/380В) |  | 2-4-6 | 730 х 290 х 160 | 19 | 13 000 |
| ZOTA – 6 МК (220/380В) |  | 2-4-6 | 730 х 290 х 160 | 37 | 24 000 |
| ZOTA – 9 lux (220/380В) |  | 3-6-9 | 730 х 290 х 160 | 19 | 14 000 |
| ZOTA – 9 МК (220/380В) |  | 3-6-9 | 739 х 440 х 240 | 37 | 26 000 |
| ZOTA – 12 lux (380В) |  | 4-8-12 | 730 х 290 х 160 | 19 | 15 500 |
| ZOTA – 12 МК (380В) |  | 4-8-12 | 739 х 440 х 240 | 37 | 27 000 |
| ZOTA – 15 lux (380В) |  | 5-10-15 | 730 х 290 х 160 | 19 | 17 500 |
| ZOTA – 15 МК (380В) |  | 5-10-15 | 739 х 440 х 240 | 37 | 28 000 |
| ZOTA – 18 lux (380В) |  | 6-12-18 | 760 х 390 х 230 | 30 | 21 500 |
| ZOTA – 24 lux (380В) |  | 9-18-24 | 760 х 390 х 230 | 30 | 22 000 |
| ZOTA – 24 МК (380В) |  | 9-18-24 | 739-440-240 | 37 | 32 000 |
| ZOTA – 30 lux (380В) |  | 12-21-30 | 760 х 390 х 230 | 30 | 26 000 |
| ZOTA – 36 lux (380В) |  | 12-24-36 | 760 х 390 х 230 | 30 | 28 000 |
| ZOTA – 45 lux (380В) |  | 15-30-45 | 760 х 390 х 230 | 30 | 29 000 |
| ZOTA – 60 lux (380В) |  |  |  |  | 40 000 |
| ZOTA – 70 lux (380В) |  |  |  |  | 45 000 |
| ZOTA – 80 lux (380В) |  |  |  |  | 47 000 |
| ZOTA – 90 lux (380В) |  |  |  |  | 49 000 |
| ZOTA – 100 lux (380В) |  |  |  |  | 51 000 |

МК – миникотельная (циркуляционный насос, расширительный бак, сбросной клапан)

КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «ZOTA» Econom

| Наименование | Площадь обогрева, м2 | Ступени мощности | Питание, В | Давление воды, бар | Максимальная производительность при нагреве на 40°С, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOTA-3 "Econom" | 30 | 1-2-3 | 220/380 | 6 | 0,06 | 732х184х120 | 10,9 | 6 910 |
| ZOTA-4,5 "Econom" | 45 | 1,5-3-4,5 |  |  | 0,09 |  |  | 7 130 |
| ZOTA-6 "Econom" | 60 | 2-4-6 |  |  | 0,13 |  |  | 7 790 |
| ZOTA-7,5 "Econom" | 75 | 2,5-5-7,5 |  |  | 0,17 |  | 11,1 | 8 160 |
| ZOTA-9 "Econom" | 90 | 3-6-9 |  |  | 0,2 |  |  | 8 730 |
| ZOTA-12 "Econom" | 120 | 4-8-12 | 380 |  | 0,26 |  | 11,5 | 8 730 |
| ZOTA-15 "Econom" | 150 | 5-10-15 |  |  | 0,32 |  |  | 10 130 |
| ZOTA-18 "Econom" | 180 | 6-12-18 |  |  | 0,4 | 760x207х200 | 19,8 | 16 780 |
| ZOTA-21 "Econom" | 210 | 7-14-21 |  |  | 0,45 |  |  | 17 130 |
| ZOTA-24 "Econom" | 240 | 8-16-24 |  |  | 0,52 |  |  | 17 490 |
| ZOTA-27 "Econom" | 270 | 9-18-27 |  |  | 0,58 |  |  | 19 290 |
| ZOTA-30 "Econom" | 300 | 10-20-30 |  |  | 0,65 |  | 21 | 20 190 |
| ZOTA-33 "Econom" | 330 | 11-22-33 |  |  | 0,7 |  |  | 21 250 |
| ZOTA-36 "Econom" | 360 | 12-24-36 |  |  | 0,77 |  |  | 21 840 |
| ZOTA-39 "Econom" | 390 | 13-26-39 |  |  | 0,84 |  |  | 23 280 |
| ZOTA-42 "Econom" | 420 | 14-28-42 |  |  | 0,9 |  |  | 23 850 |
| ZOTA-45 "Econom" | 450 | 15-30-45 |  |  | 0,97 |  |  | 24 490 |
| ZOTA-48 "Econom" | 480 | 16-32-48 |  |  | 1 |  |  | 25 240 |

КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «ZOTA» PROM

| Наименование | Площадь обогрева, м | Ступени мощности | Максимальная производительность при нагреве на 40°С, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOTA-60 "Prom" | 600 | 20-40-60 | 1,3 | 1000х573х607 | 95 | 54 100 |
| ZOTA-70 "Prom" | 700 | 24-48-70 | 1,5 |  |  | 54 900 |
| ZOTA-80 "Prom" | 800 | 30-54-80 | 1,72 |  |  | 56 500 |
| ZOTA-90 "Prom" | 900 | 30-60-90 | 1,95 |  |  | 57 500 |
| ZOTA-100 "Prom" | 1000 | 33-66-100 | 2,15 |  |  | 59 300 |
| ZOTA-160 "Prom" | 1600 | 55-110-160 | 3,22 | 1255х573х607 | 123 | 146 300 |
| ZOTA-200 "Prom" | 2000 | 65-130-200 | 4,3 |  |  | 168 000 |
| ZOTA-250 "Prom" | 250 | 85-170-250 | 5,37 |  |  | 184 000 |
| ZOTA-300 "Prom" | 3000 | 100-200-300 | 6,45 | 1635х573х607 | 156 | 215 000 |
| ZOTA-350 "Prom" | 3500 | 114-230-250 | 7,52 |  |  | 308 000 |
| ZOTA-400 "Prom" | 4000 | 132-264-400 | 8,6 |  |  | 312 000 |

Внимание: Kотлы Zota Prom и Zota Econom не являются складской позицией и поставляются на заказ, срок поставки – 2 недели (в сезон – 4 недели)

ЗАПЧАСТИ К КОТЛУ «ZOTA» и «ДЫМОК»

| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок силовой «ZOTA» 1-3-6 | 1 000 руб. | Комплект проводов заземления «ZOTA» И 3 | 500 руб. |
| Блок управления БУ «ZOTA» И 1-3 | 5 200 руб. | Комплект проводов силовых «ZOTA» И 1 | 500 руб. |
| Датчик перегрева «ZOTA» 1-3-6 | 500 руб. | Комплект проводов силовых «ZOTA» И 3 | 500 руб. |
| Датчик температуры воды«ZOTA»1-3-6 | 500 руб. | Комплект фазных проводов «ZOTA» И 1 | 500 руб. |
| Датчик температуры воздуха ЭВТ, ЭВТМ | 500 руб. | Комплект фазных проводов «ZOTA» И 3 (45–48) | 500 руб. |
| Комплект нулевых проводов «ZOTA» И 3 | 500 руб. | Нулевой провод «ZOTA» И 1 | 500 руб. |
| Комплект проводов заземления «ZOTA» И 1 | 500 руб. | Электронный модуль ПУ ЭВТ И 1 | 2 500 руб. |
| Модуль GSM | 7 000 руб. |  |  |

КОТЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ – ЭПЗ, ЭВП М, ЭВП

| Наименование |  | Мощность, кВт | Площадь отапл. помещения | Ø присоединения | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПЗ 100 | 380 В | 100 | До 1000 кв. м |  | Д. 300 х 915 | 80 | 18 500 |
| РТ-10-100 (к ЭПЗ 100) ЩУА |  |  |  |  |  |  | 5 000 |
| Шкаф управления к ЭПЗ 100 |  |  |  |  |  |  | 25 000 |
| ЭВП М – 003 ТТМ | 220/380 | 3 | До 30 кв. м | 1 ¼ | 220 х 150 х 620 | 10 | 4 000 |
| ЭВП М – 003/А ТТМ | 220/380 | 3 | До 30 кв. м | 1 ¼ | 220 х 150 х 620 | 10 | 5 000 |
| ЭВП М – 006 /А ТТМ | 220/380 | 6 | До 60 кв. м | 1 ¼ | 220 х 150 х 620 | 10 | 5 500 |
| ЭВП М – 009 ТТМ | 380 | 9 | До 90 кв. м | 1 ¼ | 220 х 150 х 620 | 10 | 5 500 |
| ЭВП М – 009 /А ТТМ | 380 | 9 | До 90 кв. м | 1 ¼ | 220 х 150 х 620 | 10 | 6 000 |
| ЭВПМ – 36 ПРОМ | 380 | 36 | До 360 кв. м | 1 ½ | 460 х 220 х 730 | 35 | 23 000 |

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
BRADFORD WHITE (США)

| Наименование | Объем, л | Мощность | Производительность | Ø Дымохода | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-I-30S6 BN | 114 | 8.8 кВт | 204 л | 76 мм |  |
| M-I-403S6 BN | 151 | 11.7 кВт | 276 л | 76 мм |  |
| M-I-50L6 BN | 182 | 11.7 кВт | 322 л | 76 мм |  |

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА (БОЙЛЕРА)

Бойлеры TESY с ТЭНом, Болгария

| Наименование | Объем, л | Характеристика | Мощность ТЭН /теплообменник, кВт | Габариты (Ø х h), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESY GCR 80 TSR | 80 | Настенный | 2/9 | 440х770 | 26 | 9 900 |
| TESY GCR 100 TSR | 100 | Настенный | 2/9 | 440х900 | 30 | 13 700 |
| TESY GCR 120 TSR | 120 | Настенный | 2/17 | 440х1000 | 32 | 14 200 |
| TESY GCR 150 TSR | 150 | Настенный | 2/17 | 440х1100 | 40 | 15 500 |

БОЙЛЕРА SUNSYSTEM с ТЭНом (БОЛГАРИЯ)

| Наименование | Объем (литр) | Характеристика | Высота/Диаметр | Вес | Мощность теплообменник (кВт) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunsystem SN 200 | 200 | Напольный | 1340/560 | 73 | 29 | 18 500 руб. |
| ТЭН 3 кВт Sunsystem | - | - | - | - | 3.0 | 4 000 руб. |

Бойлеры DRAŽICE с ТЭНом, Чехия

| Наименование | Объем, л | Характеристика | Мощность ТЭН /теплообменник, кВт | Габариты (Ø х h), мм | Присоед. размер | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKCE-200 NTR/2,2 | 200 | Напольный | 2,2/32 | 584х1328 | 1" | 102 |  |
| OKCE-250 NTR/2,2 | 250 | Напольный | 2,2/32 | 584х1508 | 1" | 112 |  |
| OKCE-300 NTR/2,2 | 300 | Напольный | 2,2/35 | 670х1594 | 1" | 140 |  |
| OKCE-200 NTRR/2,2 | 200 | Напольный | 2,2/24+24 | 584х1328 | 1" | 122 |  |
| OKCE-250 NTRR/2,2 | 250 | Напольный | 2,2/24+24 | 584х1508 | 1" | 132 |  |
| OKCE-300 NTRR/2,2 | 300 | Напольный | 2,2/35+27 | 670х1594 | 1" | 150 |  |

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

| СКОРОСТНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВС-114 | 600 л, Δt 50° | Ø 150, Н = 1000 мм | 22 кг | 12 000 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проточный водонагреватель ZOTA 6 кВт |  |  |  | 8 500 руб. |

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ TESY (Болгария)

| Наименование | Объем, л | Диаметр, см | Тэн, кВт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3036 TSR | 30 | 36 | 1-1,5 | 4 000 |
| 3036 D TS2R | 30 | 36 | 2-0,8 | 5 000 |
| 5036 TSR | 50 | 36 | 1-1,5 | 4 600 |
| 5036 D TS2R | 50 | 36 | 2-0,8 | 5 100 |
| 5045 TSR | 50 | 45 | 1-1,5 | 4 600 |
| 8047 p62 | 80 | 47 | 2-1 | 7 000 |

КОЛОНКА–ДУШ

| Наименование | Характеристика | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВО-1 (Болгария, шам. кирпич) | Смеситель (Б), топка шамотный кирпич, бак | 2000 (1350) | 50 | 11 500 |
| КВО-2 (Болгария, шам. кирпич) (эл.) | Смеситель (Б), топка шамотный кирпич, бак, ТЭН | 2000 (1350) | 50 | 12 500 |
| КВЛ Ермак (стальная топка) | Смеситель, топка сталь, бак синий | 2150 (1800) | 50 | 11 500 |
| КВЛ Луганск (стальная топка) | Смеситель, топка сталь, бак коричневый | 2150 (1800) | 60 | 11 500 |
| КВЛ-НС Ермак (стальная топка) | Смеситель, топка сталь, бак нержавейка | 2150 (1800) | 50 | 13 300 |
| КВЛ-1 Ермак (чугун. топка- Киров) | Смеситель, топка чугун КИРОВ, бак синий | 2150 (1800) | 60 | 13 000 |
| КВЛ- НЧ Ермак (чугун. топка-Киров) | Смеситель, ТЭН, чугун топка КИРОВ, бак нержав. | 2150 (1800) | 60 | 15 300 |
| КВЛ-1 Слободское (чугун. топка Слоб.) | Смеситель, топка чугун Слоб., Слободской бак | 2300 (1950) |  | 14 900 |
| КВЛ–НЧ Слободское (чугун. топка Слоб.) | Смеситель, ТЭН, чугун топка - Слоб., бак нержавейка | 2150 (1800) | 60 | 15 800 |
| КВЭ – 2 встроенная топка | Смеситель, ТЭН, встроенная топка | 1850 (1500) | 50 | 10 300 |
| КВС-10 встроенная топка, нержавейка | Смеситель, ТЭН, топка встроенная, нержавейка | 1850 (1500) | 40 | 13 000 |

| БАКИ | Высота | Цена | ТОПКИ | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак Луганск | 1 250 мм | 5 200 руб. | Сталь Луганск | 3 300 руб. |
| Бак КВЛ Ермак (Синий) | 1 250 мм | 5 200 руб. | Сталь Киров | 4 300 руб. |
| Бак Слободской | 1 400 мм | 6 600 руб. | Чугун Киров | 5 800 руб. |
| Бак Слободской (с отв. под ТЭН) | 1 400 мм | 6 600 руб. | Чугун Слободской | 6 300 руб. |
| Бак нерж. | 1 250 мм | 7 200 руб. |  |  |
| ЭЛЕКТРОТЭНЫ |  | СМЕСИТЕЛИ |  |
| 1.2 кВт | 300 руб. | Смеситель, Китай | 2 500 руб. |
| 1.5 кВт | 300 руб. | Смеситель Ермак | 2 500 руб. |
| Колосник Слободской | 700 руб. | Колосник Ермак | 400 руб. |

ПЕЧИ

Печи отопительные

| Наименование | Объем отапл. помещения, м3 | Масса, кг | Глубина топки, мм | Габариты Дл. х Шир. х Выс., мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садовая «Малыш» | 50 | 20 | 400 | 450 х 260 х 470 | 4 000 руб. |
| Садовая ОВ (70) | 70 | 24 | 440 | 470 х 320 х 510 | 5 000 руб. |
| Садовая ОВ (100) | 100 | 32 | 470 | 505 х 320 х 545 | 6 000 руб. |
| Садовая ОВ с чугунной плитой | 150 | 45 | 530 | 580 х 390 х 570 | 8 000 руб. |
| Камин «Садовый» (стекло) с чугунной плитой (длительного горения) | 150 | 40 | 540 | 650 х 390 х 830 | 15 000 руб. |
| Ермак-Термо 100 | 100 | 45 | 500 | 670 х 350 х 600 | 10 000 руб. |
| Ермак-Термо 200 | 200 | 60 | 625 | 780 х 380 х 670 | 12 600 руб. |
| Ермак-Термо 300 | 300 | 80 | 675 | 830 х 440 х 770 | 15 500 руб. |
| Ермак-Термо 100 (стекло) | 100 | 45 | 500 | 670 х 350 х 600 | 11 500 руб. |
| Ермак-Термо 200 (стекло) | 200 | 60 | 625 | 780 х 380 х 600 | 14 200 руб. |
| Ермак-Термо 300 (стекло) | 300 | 80 | 675 | 830 х 440 х 770 | 17 000 руб. |
| Ермак 250 АКВА | 250 | 60 | 625 | 780 х 380 х 600 | 15 500 руб. |
| Ермак 350 АКВА | 350 | 80 | 675 | 830 х 440 х 770 | 17 500 руб. |
| ZOTA «Ozon» | 135 | 50 | 600 | 640 х 315 х 830 |  |

Печи банные

| Наименование | Объем парной, м3 | Масса, кг | Масса камней, кг | Глубина топки, мм | Емкость бака, л | Габариты Дл. х Шир. х Выс., мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ермак 12 (2012) | 6 – 12 | 52 | 35 |  | 35 | 520 х 435 х 690 | 8 000 руб. |
| Ермак-Элит- 12-с (2012) нерж., стекло | 6 – 12 | 42 | 35 |  | 35 | 520 х 435 х 690 | 10 000 руб. |
| Ермак 16 | 8 – 16 | 50 | 45 | 415 | 35 | 555 х 460 х 760 | 11 000 руб. |
| Ермак-Элит 16 Т | 8 – 16 | 50 | 45 | 415 | 35 | 555 х 480 х 760 | 14 000 руб. |
| Ермак 16 (2012) | 8 – 16 | 56 | 45 |  | 40 |  | 11 000 руб. |
| Ермак 16 ПС (2012) - стекло | 8 – 16 | 62 | 45 |  | 40 |  | 14 000 руб. |
| Ермак-Элит 16 ПС (2012) | 8 – 16 | 50 | 45 | 415 | 35 | 555 х 480 х 760 | 17 000 руб. |
| Ермак 20 (2012) | 12 - 24 | 70 |  | 550 |  | 700 х 445 х 760 | 12 500 руб. |
| Ермак 20 ПС (2012) | 12 - 24 | 75 |  | 550 |  | 700 х 515 х 760 | 16 000 руб. |
| Ермак-Элит 20 – С (2012) | 12 - 24 | 60 |  | 550 |  | 700 х 445 x 760 | 15 000 руб. |
| Ермак-Элит 20 ПС (2012) | 12 - 24 | 65 |  | 550 |  | 700 х 515 х 760 | 18 000 руб. |
| Ермак 24 Т | 12 – 24 | 55 | 71 | 500 | 60 | 600 х 480 х 760 | 12 500 руб. |
| Ермак-Элит 24 ТПС | 12 – 24 | 55 | 60 | 500 | 60 | 600 х 480 х 760 | 21 000 руб. |
| Ермак 30 ПС/2 К (2012) | 15 - 30 | 105 |  | 550 |  | 700 х 600 х 900 | 35 000 руб. |
| Ермак 50 ТПС | 35 – 50 | 74 | 120 | 650 | 60 | 600 х 480 х 760 | 25 500 руб. |
| Ермак-Элит 50 ТПС | 35 – 50 | 74 | 120 | 650 | 60 | 600 х 480 х 760 | 33 000 руб. |
| Уралочка 20НТ (с авт. нерж.) |  |  |  |  |  | 600 х 480 х 760 | 20 000 руб. |

Горелки печные

| САБК – 9 | 2 250 руб. |
| --- | --- |
| САБК – 10 | 4 000 руб. |
| САБК 2-ТБ-1 (для печей «Уралочка») | 5 900 руб. |

Баки и экраны для печей

| Бак выносной 35 литров, сталь нерж. 0.6 мм | 2 500 руб. |
| --- | --- |
| Бак выносной 65 литров, сталь нерж. 0.6 мм | 4 000 руб. |
| Бак выносной 60 литров, сталь нерж. 0.6 мм, угловой | 4 000 руб. |
| Бак навесной 35 литров сталь нерж. 0.6 мм (для Ермак 12 – 2012) | 3 000 руб. |
| Бак навесной 40 литров сталь нерж. 0.6 мм (для Ермак 16 – 2012) | 3 000 руб. |
| Бак навесной 55 литров сталь нерж. 0.6 мм (для Ермак 16/20 – 2012) | 4 000 руб. |
| Экран нерж. 1200 х 600 х 10 | 1 000 руб. |
| Экран нерж. 800 х 600 х 10 | 750 руб. |
| Экран-конвектор (для Ермак 12 - 2012) | 1 000 руб. |
| Экран-конвектор (задняя стенка к Ермак 16 - 2012) | 1 000 руб. |
| Теплообменник нерж. (для Ермак 12 и 16 - 2012) | 1 500 руб. |
| Сетка стальная на 40 кг камней (для Ермак 12 - 2012) | 1 000 руб. |
| Сетка стальная на 50 кг камней (для Ермак 16 - 2012) | 1 000 руб. |
| Труба 1м; ø 115 с обрешеткой под камень, теплообменником, баком | 3 500 руб. |
| Труба 1м; ø 115 с теплообменником | 2 700 руб. |
| Труба 1м; ø 115 с прямоугольным баком 50 л | 3 100 руб. |
| Труба 1м; ø 115 с круглым баком 60 л | 3 200 руб. |

Камни для печей

| Наименование | Упаковка | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| «Габбро-диабаз» | коробка | 20 | 250 |
| «Кварцит» | коробка | 20 | 300 |
| «Дунит» | коробка | 20 | 300 |
| «Талькохлорит» | коробка | 20 | 400 |

ДЫМОХОДЫ

ТРУБЫ И «СЭНДВИЧ» ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КОЛОНОК-ДУШ

| Наименование | Толщина 0.5 мм | Толщина 1.0 мм | Сэндвич 115/200 (н/н) |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба 1 метр | 400 руб. | 700 руб. | 1 700 руб. |
| Труба 0,5 метра | 200 руб. | 400 руб. | 900 руб. |
| Колено 90° | 250 руб. | 700 руб. | 1 500 руб. |
| Колено 135° | ------- | 700 руб. | ------- |
| Шибер | 350 руб. | 800 руб. | ------- |
| Оголовок (зонт) | 300 руб. | -------- | 600 руб. |
| Проход потолочный толщ. 0,6 мм | 900 руб. | _____ | 1 100 руб. |
| Проход кровельный | ------- | ------- | 1 200 руб. |
| Хомут | ------- | ------- | 350 руб. |
| Заглушка | ------ | ------ | 250 руб. |
| Старт 1 мм (115/200) | ------ | ------ | 600 руб. |
| Крепление стеновое | ----- | ----- | 400 руб. |
| Тройник | 500 руб. | 1 400 руб. | 1 800 руб. |

«СЭНДВИЧ» ДЛЯ КОТЛОВ

| Наименование | 140/250 | 180/280 | 200/280 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сэндвич 1 метр | 1 300 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. |
| Сэндвич 0,5 метра | 650 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
| Колено 90° | 1 300 руб. | 1 600 руб. | 1 800 руб. |
| Колено 135° | 1 300 руб. | ----- | ----- |
| Оголовок | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
| Заглушка | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
| Хомут | 100 руб. | 150 руб. | ----- |
| Проходник потолочный | 700 руб. | 700 руб. | ----- |
| Проходник кровельный | 850 руб. | 850 руб. | ----- |
| Крепление стеновое | 400 руб. | 400 руб. | ----- |
| Тройник утепленный |  | 2 000 руб. | ----- |
| Универсальный проход угловой 200-280 | ------- | ------- | 1 100 руб. |
| Универсальный проход угловой 200-280 (силикон) | ------- | ------- | 1 600 руб. |

«СТАРТОВЫЙ СЭНДВИЧ» ДЛЯ КОТЛОВ

| Наименование | 137/250 (1 мм), руб. | 177/280 (1 мм) , руб. |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич 1 метр | 1 600 | 2 000 |
| Сэндвич 0,5 метра | 800 | 1 000 |
| Колено 90° | 1 600 | 2 000 |
| Тройник | 2 000 | ------- |

РАДИАТОРЫ

Алюминиевые секционные «ROYAL»

| Наименование | Мощность секции | Цена |
| --- | --- | --- |
| «ROYAL» 500/80 4 секции | 180 Вт | 1 480 руб. |
| «ROYAL» 500/80 6 секций | 180 Вт | 2 220 руб. |
| «ROYAL» 500/80 8 секций | 180 Вт | 2 960 руб. |
| «ROYAL» 500/80 10 секций | 180 Вт | 3 700 руб. |
| «ROYAL» 500/80 12 секций | 180 Вт | 4 440 руб. |
| «ROYAL» 500/80 14 секций | 180 Вт | 5 180 руб. |

| «ROYAL» 350/80 4 секции | 150 Вт | 1 400 руб. |
| --- | --- | --- |
| «ROYAL» 350/80 6 секций | 150 Вт | 2 100 руб. |
| «ROYAL» 350/80 8 секций | 150 Вт | 2 800 руб. |
| «ROYAL» 350/80 10 секций | 150 Вт | 3 500 руб. |
| «ROYAL» 350/80 12 секций | 150 Вт | 4 200 руб. |
| «ROYAL» 350/80 14 секций | 150 Вт | 4 900 руб. |

Биметаллические секционные «ROYAL»

| Наименование | Мощность секции | Цена |
| --- | --- | --- |
| «ROYAL» 500/80 4 секции | 180 Вт | 1600 руб. |
| «ROYAL» 500/80 6 секций | 180 Вт | 2 400 руб. |
| «ROYAL» 500/80 8 секций | 180 Вт | 3 200 руб. |
| «ROYAL» 500/80 10 секций | 180 Вт | 4 000 руб. |
| «ROYAL» 500/80 12 секций | 180 Вт | 4 800 руб. |
| «ROYAL» 500/80 14 секций | 180 Вт | 5 600 руб. |

| «ROYAL» 350/80 4 секции | 150 Вт |  |
| --- | --- | --- |
| «ROYAL» 350/80 6 секций | 150 Вт |  |
| «ROYAL» 350/80 8 секций | 150 Вт |  |
| «ROYAL» 350/80 10 секций | 150 Вт |  |
| «ROYAL» 350/80 12 секций | 150 Вт |  |
| «ROYAL» 350/80 14 секций | 150 Вт |  |

Стальные панельные «DIA NORM СОМРАСТ»

| ТИП 22, Высота 500 |
| --- |
| Длина | Мощность | Цена, руб. |
| «СОМРАСТ» 400 мм | 720 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 600 мм | 1 080 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 800 мм | 1 440 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 1 200 мм | 1 980 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 1 400 мм | 2 530 Вт |  |

| ТИП 22, Высота 300 |
| --- |
| Длина | Мощность | Цена, руб. |
| «СОМРАСТ» 400 мм | 480 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 600 мм | 720 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 800 мм | 960 Вт |  |
| «СОМРАСТ» 1 000 мм | 1 200 Вт |  |

Фитинги к радиаторам

| Комплект фитингов ½ | 200 руб. | Клапан верхний регулируемый, прямой 1/2 | 250 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект фитингов ½ с кронштейнами | 250 руб. | Клапан верхний регулируемый, угловой 1/2 | 250 руб. |
| Комплект фитингов ¾ | 200 руб. | Клапан нижний регулируемый, угловой 1/2 | 200 руб. |
| Комплект фитингов ¾ с кронштейнами | 250 руб. | Кран регулируемый угловой ППР 25 | 200 руб. |
| Кронштейны (упаковка – 2 шт.) | 50 руб. | Кран регулируемый прямой сталь 3/4 |  |

Циркуляционные насосы

| Наименование | Напор | Расход воды | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| «GRUNDFOS» UPS 25/40 | 4 м | 3.5 м3/час | 4 450 руб. |
| «GRUNDFOS» UPS 25/60 | 6 м | 4.5 м3/час | 5 200 руб. |
| «GRUNDFOS» UPS 32/40 | 4 м | 3.5 м3/час | 5 050 руб. |
| «GRUNDFOS» UPS 32/60 | 6 м | 5.5 м3/час | 5 600 руб. |
| «GRUNDFOS» UPS 32/80 | 8 м | 11.0 м3/час | 12 300 руб. |
| «GRUNDFOS» UP 15-14 (1/2) | 1,4 м | ГВС | 4 000 руб. |

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

| Характеристика оборудования | Цена |
| --- | --- |
| Расширительный бак 12 литров, 3 атм. | 1 450 руб. |
| Расширительный бак 18 литров, 3 атм. | 1 650 руб. |
| Расширительный бак 25 литров, 3 атм. | 1 950 руб. |
| Расширительный бак 35 литров, 3 атм. | 2 900 руб. |
| Расширительный бак 50 литров, 3 атм. | 3 100 руб. |
| Расширительный бак 80 литров, 3 атм. | 4 300 руб. |
| Расширительный бак 100 литров, 3 атм. | 6 250 руб. |
| Расширительный бак для открытой системы 12 литров | 500 руб. |

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЗДУХООТВОДЧИК

| 1.5 бара | 1.5 бара с манометром | 3.0 бара на планке | 3.0 бара с манометром |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 руб. | 850 руб. | 2 800 руб. | 850 руб. |
| Воздухоотводчик 300 руб. |

АНТИФРИЗ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

| АНТИФРИЗ «Теплый Дом» – до - 65°С | Объем 20 литров (канистра) | 1 600 руб. |
| --- | --- | --- |

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

| СГМ – G 4 (Владимир) | Мах = 6 м3/час | 306 х 165 х 223 | 3.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМН – G 6 (Минск) | Мах = 10 м3/час | 306 х 165 х 223 | 3.8 |  |

ЭЛЕМЕНТЫ ОБВЯЗКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Муфты переходные

| Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта переходная 2-1 | 100 руб. | Муфта переходная 2-1/4 | 100 руб. | Муфта переходная 1-1/2 | 100 руб. |

КОМПЛЕКТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА

Для принудительной циркуляции с байпасом

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ | 1 400 |
| НИЖНИЙ КОМПЛЕКТ | 700 |

Для естественной циркуляции

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| ВЕРХНИЙ КОМПЛЕКТ | 800 |
| НИЖНИЙ КОМПЛЕКТ | 600 |

Дополнительные элементы

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Кран 1´ Н/Н | 250 |
| Кран 2´ В/В | 650 |

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPR-AL

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Труба Ø 20 (1 метр) | 60 |
| Труба Ø 25 (1 метр) | 80 |
| Труба Ø 32 (1 метр) | 100 |
| Комплект фитингов к 10 метрам трубы Ø 32 | 100 |
| Комплект фитингов к одному радиатору Ø 20 | 50 |
| Комплект фитингов дополнительный Ø 20-32 | 150 |
| Комплект фитингов к 10 метрам трубы Ø 25 | 50 |
| Комплект фитингов к одному радиатору Ø 25 | 50 |
| Комплект фитингов дополнительный Ø 25 | 400 |
| Муфта комбинированная НР 20х1/2 | 50 |
| Муфта комбинированная НР 25х3/4 | 70 |
| Кран регулируемый прямой ППР 3/4 | 200 |
| Муфта комбинированная под ключ 32х1 | 200 |
| Комплект монтажный сварочный 20-32 | 2 000 |
| Комплект монтажный сварочный 20-60 | 2 500 |

РАСПРОДАЖА

| Твердотопливные котлы |
| --- |
| Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Причина уценки |
| ДОН КС-Т 16 | 10 000 | 1 | Б/У, после ремонта |
| ОЧАГ КС-ТВ 25/31М | 20 000 | 1 | Мятый корпус |
| КЧМ 5 (3 секции) | 20 000 | 1 | Б/У |
| Дымок АОТВ 18 | 12 000 | 1 | Б/У |
| Газовые котлы |
| Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Причина уценки |
| КОНОРД КС-Г 25 | 6000 | 1 | 2009 г. выпуска |
| КОНОРД КС-Г 31 | 7000 | 7 | 2009 г. выпуска |
| АОГВ (Жук.) 11,6 Эконом | 7 000 | 1 | 2009 г. выпуска |
| АКГВ (Жук.) 11,6 Эконом | 10 800 | 1 | 2011 г. выпуска |
| АКГВ (Жук.) 17,4 Эконом | 12 250 | 3 | 2009/2010 г. выпуска |
| АОГВ (Жук.) 17,4 Эконом | 11 200 | 1 | 2011 г. выпуска |
| АОГВ (Бор.) 23,2 sit | 13 000 | 1 | Без паспорта, мятый корпус |
| Электрические котлы |
| Сатурн 5 (6кВт) | 3 500 | 2 | Старый год выпуска |
| ЭВП 6 - А/ТТМ | 4 000 | 1 | Мятый корпус |
| Разное |
| Наименование | Цена, руб. | Кол-во | Причина уценки |
| Топка Стальная Ермак | 3 000 | 1 | Без зольного ящика |
| Бак Слободской | 4 000 | 1 | Мятый |
| Расширительный бак 24 л | 1 000 | 1 | Мятый |
| Расширительный бак 36 л | 1 200 | 1 | Мятый |
| Насос UPS 25/40 | 2 000 | 1 | Трещина на корпусе |
| Тэн 9 кВт ZOTA | 2 000 | 1 | Сломана крышка |
| Горелка газовая к котлу «ЯИК» | 2 000 | 2 |  |
| Расширительный бак для открытой системы 12 л | 200 | 19 |  |
| Труба сэндвич Ø115х190 1м | 800 | 1 | Б/У |
| Труба сэндвич Ø115х190 0,5м | 450 | 7 |  |
| Хомут Ø190 | 80 | 9 |  |
| Заглушка Ø115х190 | 150 | 1 |  |
| Проход потолочный Ø190 | 800 | 3 |  |
| Оголовок Ø115х190 | 300 | 2 |  |
| Колено 90° Ø115х190 | 600 | 20 |  |
| Тройник утепленный Ø115х190 | 600 | 1 |  |
| Проход кровельный Ø115/190 | 600 | 17 |  |
| Переход прямой Очаг 20/25/31 Ø180 | 1 000 | 2 |  |
| Переход прямой Дымок 18/20/25 Ø140 | 1 000 | 27 |  |
| Переход прямой КЧМ (3-5 секций) Ø180 | 1 000 | 17 |  |
| Переход тройник Дымок 18/20/25 Ø140 | 1 450 | 4 |  |
| Переход тройник Дымок 25 Ø180 | 1 450 | 1 |  |